## Hoja1
|  | HOSPITAL ISMAEL SILVA E.S.E Y SU RED PRESTACIÓN DE SERVICIO | [25 empty] | Código
|  | FORAMTO MANTENIMIENTO ANALIZADOR DE ORINA DIRUI H500 | [25 empty] | ADT-F-53
Versión
|  | SUBPROCESO: LABORATORIO CLÍNICO | [25 empty] | V01-2021
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Realizar limpieza de la celda de flujo con Extrán al 5%
Realizar limpieza de la celda de flujo con Agua Destilada
MANTENIMIENTO SEMANAL
| SEMANA1 | [5 empty] | SEMANA 2 | [5 empty] | SEMANA 3 | [5 empty] | SEMANA 4
Limpiar las partes externas del equipo con un paño humedo (Alcohol antiséptico)
Desocupar el recipiente de desechos
Chequear el papel de la impresora
MANTENIMIENTO SEMESTRAL
Revision de Filtros
Chequeo General
Calibracion de la Bomba del fuelle
Chequeo del Funcionamiento de las válvulas
Limpieza interna de las partes electronicas
Realizó | [15 empty] | Revisó
Nombre y firma | [15 empty] | Nombre y firma
Cargo | [15 empty] | Cargo
Fecha | [15 empty] | Fecha