## Hoja1
|  | GUIA RAPIDA TERMOHIDROMETRO TRACEABLE SUBPROCESO: GESTION BIOMEDICA | CODIGO |  | GUIA RAPIDA TERMOHIDROMETRO TRACEABLE SUBPROCESO: GESTION BIOMEDICA | CODIGO
|  |  | GIT-F-02 |  |  | GIT-F-02
|  | ESE HOSPITAL ISMAEL SILVA E.S.E. SILVANIA Y SU RED PRESTADORA DE SERVICIOS | VERSION |  | ESE HOSPITAL ISMAEL SILVA E.S.E. SILVANIA Y SU RED PRESTADORA DE SERVICIOS | VERSION
|  |  | V01-2021 |  |  | V01-2021
TERMOHIGROMETRO TRACEABLE 4096 |  |  |  | USO ADECUADO DEL EQUIPO
Ubicar el termohigrómetro una superficie seca y firme.
Ubique las pilas en la parte trasera del equipo.
Seleccionar las unidad de temperatura que requiera celsius o fahrenheit.
Mantener oprimido set, modificar fecha, hora, alarma, temperaturas bájas y máximas.
RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE
Si observa alguna anómalia en el funcionamiento del equipo informe al personal.
PARTES Y ACCESORIOS
1. Pantalla
2. Parlante de sonido
3. Panel de control
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN | Segùn protocolo de limpieza y desinfecciòn. |  |  | CONDICIONES DE SEGURIDAD
Evitar golpes
Ubicar el termohigrómetro una súperficie seca y firme.
1
2
3