## Hoja1
|  | GUIA RAPIDA COMPRESOR SUBPROCESO: GESTION BIOMEDICA | CODIGO |  | GUIA RAPIDA COMPRESOR SUBPROCESO: GESTION BIOMEDICA | CODIGO
|  |  | GIT-F-29 |  |  | GIT-F-29
|  | ESE HOSPITAL ISMAEL SILVA E.S.E. SILVANIA Y SU RED PRESTADORA DE SERVICIOS | VERSION |  | ESE HOSPITAL ISMAEL SILVA E.S.E. SILVANIA Y SU RED PRESTADORA DE SERVICIOS | VERSION
|  |  | V01-2021 |  |  | V01-2021
COMPRESOR SCHULZ |  |  |  | USO ADECUADO DEL EQUIPO
Verifique que el equipo se encuentre en buen estado físico antes de ser usado.
Conecte el equipo a la red eléctrica de 110 V.
Si el equipo no enciende verifique que la palanca del presostato se encuentre en posición vertical.
Una ves terminada la jornada, desconecte el equipo, y abra la válvula de drenado.
Deje que el equipo libere todo el aire y presión y luego cierre nuevamente la llave.
PARTES Y ACCESORIOS
1. Automático y/o presostato: Válvula que permite apagar y encender el equipo de manera automática o manual.
2. Motor: motor libre de aceite.
3. Válvula reguladora de salida.
4. Tanque.
5. Llave de drenado.
6. Conexión eléctrica. |  |  |  | RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE
7. Filtro de aire. |  |  |  | En caso de fallas o averías solicitar soporte técnico
Drenar en forma diaria.
Utilizar el voltaje adecuado para el equipo 110 V.
No dejar el equipo a la intemperie.
CONDICIONES DE SEGURIDAD
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN | Drenar el equipo luego de cada jornada, para liberar todo el aire condensado dentro del tanque. |  |  | No golpear el tanque ya que podría generar fugas.
| Limpieza externa con un trapo suave humedecido con agua, siempre dejándolo sin residuos de agua. |  |  | Verificar que el equipo se este apagando automáticamente, ya que podría generar sobre presiones al tanque
| Protocolo de desinfección. |  |  | En caso de olor a quemado dejar de utilizar el equipo y reportar a servicio técnico.
1
2
3
4
5
6
7