## TENSIOMETRO
|  | GUIA RAPIDA TENSIOMETRO PRESTIGUE ADULTO SUBPROCESO: GESTION BIOMEDICA | CODIGO |  | GUIA RAPIDA TENSIOMETRO PRESTIGUE ADULTO SUBPROCESO: GESTION BIOMEDICA | CODIGO
|  |  | GIT-F-07 |  |  | GIT-F-07
|  | ESE HOSPITAL ISMAEL SILVA E.S.E. SILVANIA Y SU RED PRESTADORA DE SERVICIOS | VERSION |  | ESE HOSPITAL ISMAEL SILVA E.S.E. SILVANIA Y SU RED PRESTADORA DE SERVICIOS | VERSION
|  |  | V01-2021 |  |  | V01-2021
TENSIOMETRO PRESTIGE ADULTO |  |  |  | USO ADECUADO DEL EQUIPO
Asegúrese que todos los puntos de conexión están sellados perfectamente y no se presentan fugas de aire
Verifique que el brazalete es apropiado para la circunferencia del brazo del paciente y esta en buen estado físico.
Envuelva el brazalete en el brazo del paciente ubicando el marcador del índice arterial sobre la arteria y con el borde inferior a 2.5cm del pliegue del codo
Infle la cámara de aire hasta 30mm Hg. por encima de la presión sistólica.
Abra parcialmente la válvula para permitir que se desinfle
Anote la presión sistólica y diastolica
Libere la presión restante
PARTES Y ACCESORIOS |  |  |  | RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE
1. Pera |  |  |  | Verifique el punto cero con el tensiometro despresurizado (en el indicador debe leerse cero ± 3mm Hg.)
2. Brazalete
3. Manometro
CONDICIONES DE SEGURIDAD
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN | Segùn protocolo de limpieza y desinfecciòn. |  |  | Si detecta alguna falla no utilice para diagnostico, repórtela en formato de reporte para aprendizaje de seguridad y dar aviso a la persona de ingeniería biomédica o al personal calificado.
1
2
3